## Ponuda
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I OPREME Ovom specifikacijom predviđa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima. U cenu se uračunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanje u ispravan rad svih postrojenja i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata. NAPOMENA: Svi kablovi i pasivne komponente za vođenje kablova izrađene od plastike a koje se ne ugrađuju u zid pod malter moraju biti u HALLOGEN FREE izvedbi
126
A | SISTEM IP VIDEO NADZORA
A.1 | Specifikacija opreme
Red.br. | Opis | Proizvođač | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD) |  | izlazna cena
1 |  |  | kom | 2 | 37548 | 75096 |  | 298
NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 5 Mpix; Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/80 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); Video izlazi: HDMI/VGA (Full HD rezolucija); 4 alarmna ulaza/1 izlaz; audio ulaz/izlaz; Rackmount 1.5U, 19"; 1x 1Gbit LAN; 2 USB porta; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK DDNS, tip HikVision HKV-DS-7616NI-E2/16P/A ili slična
2 |  |  | kom | 4 | 44100 | 176400 |  | 350
Hard disk, 6TB Purple, 5400RPM, SATA 3, 64MBWD Purple, tip Western Digital WD60PURX ili sličan
3 |  |  | kom | 4 | 22680 | 90720 |  | 180
LED monitor 24", 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 10.000.000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, Audio In/Out,D-Sub,HDMI, TCO'00, Boja Crna, Postolje tilt, tip Philips 246V5LHAB/00 ili sličan
4 |  |  | kom | 20 | 12348 | 246960 |  | 98
IP ONVIF dome kamera 2 MP, vandalootporna; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.07lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 64GB); IK10, IP66; Napajanje 12Vdc/PoE tip Hik Vision HKV-DS-2CD2120F-I ili slična
5 |  |  | kom | 9 | 20790 | 187110 |  | 165
IP ONVIF tube kamera 2 MP, vodootporna; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 64GB); IP66; Napajanje 12Vdc/PoE, tip Hik Vision HKV-DS-2CD2620F-I ili slična
6 |  |  | kom | 1 | 80766 | 80766 |  | 641
IP ONVIF PTZ kamera 2 MP sa IR rasvetom; Senzor1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.05lux@F1.6 (color), 0.01lux@F1.6 (B/W); Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 20x optički/ 16x digitalni zoom; 256 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 2 zone za maskiranje; Funkcije: D-WDR, BLC, HLC, 3D DNR, AGC; Audio I/O; Slot za micro SD karticu (do 128GB); Domet IR 150m; Radna temperatura -30ºC~+65ºС; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 24Vac/30W, tip Hik Vision HKV-DS-2DE7220IW-AE ili slična
7 |  |  | kom | 1 | 2520 | 2520 |  | 20
Zidni nosač za HikVision PTZ kamere, tip Hik Vision HKV-DS-1602ZJ ili sličan
8 |  |  | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0
Video Management Software iVMS-4200 za HikVision uređaje iVMS-4200 (DVR, hibrdini DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Maksimalno povezivanje do 256 uređaja, do 50 korisnika, do 8 NVR servera, do 64 kamere na jednom monitoru, podrška za E-MAPE, multi-screen prikaz, dvosmerna audio komunikacija, potpuna PTZ kontrola kamera, višestruki alarmi (HDD full alarm, HDD error alarm, video loss alarm, video tampering alarm, motion detection alarm, I/O alarm, server status abnormal alarm), podrška za video-wall, mogućnost eksportovanja video informacije ka više različitih uređaja, programabilno snimanje... GRATIS uz sistem
Ukupno za opremu: | [5 empty] | 859572
A.2 | Specifikacija instalacionog materijala
Red.br. | Opis |  | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD)
1 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog SFTP kabla cat. 6, 4 parice pun presek, za povezivanje kamera na računarsku mrežu. |  | m | 3200 | 280 | 896000
2 | Isporuka i ugradnja HF rebrastog creva Ø16mm. za provlačenje kabla |  | m | 3000 | 110 | 330000
3 | Sitan nespecificirani montažni i instalacioni materijal |  | pauš. | 1 | 15000 | 15000
Ukupno kablovi i instalacioni materijal: | [5 empty] | 1241000
A.3 | Specifikacija radova I ostalih troškova
Red.br. | Opis |  | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD)
1 | Montaža opreme na postavljenu i obeleženu instalaciju |  | kpl. | 1 | 88200 | 88200 |  | 700
2 | Podešavanje uređaja i opreme, povezivanje centralnih uređaja, testiranje i programiranje, puštanje u rad, provera funkcionalne ispravnosti sistema i obuka korisnika, izrada uputstva za rukovanje |  | kpl. | 1 | 50400 | 50400 |  | 400
3 | Izrada projekta izvedenog objekta. |  | pauš. | 1 | 44100 | 44100 |  | 350
4 | Završna električna merenja na kablovima (otpor izolacije, preslušavanje i ispitivanje parica na prekid i kratak spoj). |  | kpl. | 1 | 18900 | 18900 |  | 150
Ukupno radovi I dodatni troškovi: | [5 empty] | 201600
UKUPNO SISTEM IP VIDEO NADZORA: | [5 empty] | 2302172
[5 empty] | PDV 20%: | 460434.4
[5 empty] | UKUPNO SISTEM IP VIDEO NADZORA SA PDV-om: | 2762606.4
Odgovorni projektant:
xxxxxx xxxxxxx, dipl. inž. el.
Broj licence: xxx xxxx xx