## Ponuda
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I OPREME Ovom specifikacijom predviđa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima. U cenu se uračunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanje u ispravan rad svih postrojenja i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata. NAPOMENA: Svi kablovi i pasivne komponente za vođenje kablova izrađene od plastike a koje se ne ugrađuju u zid pod malter moraju biti u HALLOGEN FREE izvedbi
126
A | SISTEM PROVALNE SIGNALIZACIJE
A.1 | Specifikacija opreme
Red.br. | Opis | Proizvođač | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD) |  | izlazna cena
1 |  |  | kom | 1 | 24570 | 24570 |  | 195
Alarmna centrala sa 16 zona, proširiva do 64, 32 particije - 8 objekata, 16-64 programabilnih izlaza, ugrađen telefonski dialer, access control i home automation opcije, memorija 6143 događaja, 64 prog. tajmera, 192+8+1 korisnika, u metalnoj kutiji OMI-3 sa transformatorom 50VA, punjačem baterija i prikazom stanja, tip Satel INTEGRA 64
2 |  |  | kom | 1 | 1890 | 1890 |  | 15
Akumulator 12V, 7.0Ah
3 |  |  | kom | 3 | 4158 | 12474 |  | 33
Zonski modul za proširenje sa 8 zona i tamper zaštitom za alarmne centrale VERSA i INTEGRA, povezivanje na poseban sistemski bus, tip Satel INT-E
4 |  |  | kom | 1 | 11970 | 11970 |  | 95
Eternet modul(TCP/IP server) za povezivanje centrale na računarsku mrežu. Pristup sa računara pomoću DloadX servisnog programa, GuardX programa za upravljanje i grafički prikaz stanja sistema, kao i Internet pretraživača sa podrškom za JAVA aplikacije. Pristup sa mobilnog telefona pomoću posebne JAVA aplikacije. Prenos podataka je kodovan pomoću 192-bitnog ključa. Podrška za DHCP(dinamičko dodeljivanje IP adresa) i statičko IP adresiranje. RJ-45, RS-232 i RS-485 portovi, tip Satel SAT-ETHM-1 PLUS
5 |  |  | kom | 1 | 22932 | 22932 |  | 182
LCD crna Sensoric tastatura za centrale serije INTEGRA, veliki lako čitljiv LCD ekran, plavo pozadinsko osvetljenje tastature omogućava upotrebu u mraku, moguće definisanje 4 menija (16 stavki u svakom) i brz pristup funkcijama, LED indikatori stanja sistema, 2 zone za proširenje, indikacija gubitka komunikacije sa panela, 143 x 156 x 22 mm, tip Satel SAT-INT-KSG-BSB
6 |  |  | kom | 2 | 4536 | 9072 |  | 36
LED tastatura za kontrolisanje jedne particije za centrale serije INTEGRA, backlight u zelenoj boji, LED diode za indikaciju stanja particije, 3 panik tastera, zujalica za zvučna obaveštenja, rele za elektromagnetne brave/blokatore, kontrolni ulaz za stanje vrata, 80x127x24mm, tip Satel SAT-INT-S-BL
7 |  |  | kom | 20 | 3906 | 78120 |  | 31
Dualni digitalni IC/MW detektor, quad element pyrosensor, anti mask, digitalni algoritam detekcije, digitalna temperaturna kompenzacija, podesiva osetljivost PIR i MW senzora, promenljiva optika, radna temperatura -10°C +55°C, tip Satel SAT-Cobalt PRO
8 |  |  | kom | 2 | 8190 | 16380 |  | 65
Dualni digitalni detektor prisustva IC/MT za spoljašnju montažu sa ugrađenim senzorom sumraka i relejnim izlazom 16Vdc 40mA (pogodno za kućnu automatiku), max. domet 16m, digitalna temperaturna kompenzacija, radna temperatura -40°C do +55°C, max. potrošnja 20mA, visoka pouzdanost, otpornost na vremenske uslove, anti-masking tehnologija, imunitet na male životinje, tamper zaštita, podešavanje osetljivosti IC, MT i senzora sumraka bez otvaranja kućišta (uz upotrebnu uređaja OPT-1). U kompletu sa podešavajućim nosčem BRACKET C za montažu na zid.
9 |  |  | kom | 8 | 1890 | 15120 |  | 15
Digitalni detektor loma stakla, unapređena dvostruka analiza signala, autodijagnostika rada, podesiva osetljivost
10 |  |  | kom | 4 | 2520 | 10080 |  | 20
Detektor poplave,12VDC sa relejnim izlazom
11 |  |  | kom | 3 | 1260 | 3780 |  | 10
Unutrašnja alarmna sirena, bele boje, 12VDC, 240mA, 130x130x30mm
12 |  |  | kom | 1 | 5418 | 5418 |  | 43
Spoljna sirena sa strob svetlom, antisabotažno obezbeđena, sa rezervnim napajanjem, 120 dB, 12VDC, 220mA, acoustic sign.220 mA, visual sign. 60 mA, 148 x 254 x 64 mm
13 |  |  | kom | 1 | 3780 | 3780 |  | 30
Bežični panik taster - komplet 2-kanalne univerzalne daljinske komande sa dva daljinca T-2, povezivanje na zonske ulaze protivprovalne centrale, tip Satel SAT-RE-2K
14 |  |  | kom | 1 | 0 | 0 |  | 0
GUARDX softver za daljinski nadzor I upravljanje protivprovalnim sistemom baziranim na SATEL INTEGRA centrali. Omogućava vizelizaciju statusa sistema preko grafičkih mapa štićenog objekta i nadzor statusa pojedinačnih zona i particija u realnom vremenu – naoružavanje, alarme, sabotažu, memoriju događaja I druge korisne informacije. Pop-up poruke o najvažnijim događajima u sistemu, zvučna signalizacija, virtuelna tastatura za konfigurisanje sistema. Radi korišćenja softvera GuardX uz INTEGRA centralu se mora predvideti ethernet modul ETHM-1-PLUS
15 |  |  | kom | 1 | 75600 | 75600 |  | 600
PC - radna stanica za nadzor protivprovalnog sistema na koju se instalira softver GuardX, predviđena u prostoriji portirnice. Intel i3/4GB DDR III/500GB HDD/DVDRW, grafička kartica 2GB, ethernet port RJ45 na ploči, sa preinstaliranim operativnim sistemo Win 8.1, miš, tastatura
16 |  |  | kom | 1 | 22050 | 22050 |  | 175
LED monitor 24", 16:9, 1920x1080, 250 cd/m2, 10.000.000:1, 170 °, 160 °, 1 ms, Audio In/Out,D-Sub,HDMI, TCO'00, Boja Crna, Postolje tilt
Ukupno za opremu: | [5 empty] | 215586
A.2 | Specifikacija instalacionog materijala
Red.br. | Opis |  | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD)
1 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog instalacionog kabla JH(St)H-3x2x0.6mm za povezivanje svih elemenata sistema |  | m | 1400 | 250 | 350000
2 | Isporuka i ugradnja bezhalogenog kabla N2HX 3x1.5 mm2 za napajanje centrale |  | m | 20 | 280 | 5600
3 | Isporuka i ugradnja HF rebrastog creva Ø16mm. za provlačenje kabla JH(St)H-3x2x0.6mm |  | m | 1500 | 120 | 180000
4 | Sitan nespecificirani montažni i instalacioni materijal |  | pauš. | 1 | 10000 | 10000
Ukupno kablovi i instalacioni materijal: | [5 empty] | 545600
A.3 | Specifikacija radova I ostalih troškova
Red.br. | Opis |  | J.M | Kol. | Cena/j.m. | Cena (RSD)
1 | Montaža opreme na postavljenu i obeleženu instalaciju |  | kpl. | 1 | 50400 | 50400 |  | 400
2 | Podešavanje uređaja i opreme, povezivanje centralnih uređaja, testiranje i programiranje, puštanje u rad, provera funkcionalne ispravnosti sistema i obuka korisnika, izrada uputstva za rukovanje |  | kpl. | 1 | 28350 | 28350 |  | 225
3 | Instalacija softver za nadzor GuardX, konfigurisanje, unošenje grafičkih mapa sa elementima sistema |  | kpl. | 1 | 37800 | 37800 |  | 300
4 | Izrada projekta izvedenog objekta. |  | pauš. | 1 | 25200 | 25200 |  | 200
5 | Završna električna merenja na kablovima (otpor izolacije, preslušavanje i ispitivanje parica na prekid i kratak spoj). |  | kpl. | 1 | 18900 | 18900 |  | 150
Ukupno radovi I dodatni troškovi: | [5 empty] | 160650
UKUPNO SISTEM PROTIVPROVALNE SIGNALIZACIJE: | [5 empty] | 921836
[5 empty] | PDV 20%: | 184367.2
[5 empty] | UKUPNO SISTEM PROVALNE SIGNALIZACIJE SA PDV-om: | 1106203.2
Odgovorni projektant:
xxxxxx xxxxxxx, dipl. inž. el.
Broj licence: xxx xxxx xx