- PREDMER I PREDRAČUN

Ovom specifikacijom predviđa se isporuka sve opreme i materijala navedenih u pozicijama i sveg sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje, ispitivanje i puštanje u rad, kao i dovođjenje u ispravno-prvobitno stanje svih mesta oštećenih na već izvedenim radovima.

U cenu se uračunava cena sve navedene opreme i materijala u pozicijama i sav sitan nespecificirani materijal, transport i cena radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanje u ispravan rad svih postrojenja i instalacija navedenih u pozicijama, kao i izdavanje potrebnih atesta i sertifikata.

NAPOMENA:

Svi kablovi i pasivne komponente za vođenje kablova izrađene od plastike a koje se ne ugrađuju u zid pod malter moraju biti u HALLOGEN FREE varijanti

- Isporuka kompletno opremljene interaktivne konvencionalne centrale sl.tipu DET-CCD-104, „Detnov“, Španija. Podržava rad 4 zona i ukupan broj do 32 detektora po zoni. Centrala mora da ispunjava EN54-2, EN54-4  standarde.

U kompletu sa sertifikovanim napajanjem za sistem detekcije požara, opseg rada 110 - 120VAC ili 220 - 240VAC/24VDC-5A, relejni izlaz koji se aktivira u slučaju smetnji (nestanak električne energije, indikacija ispražnjenosti akumulatorskih baterija, indikacija greške mrežnog napajanja), poseduje EN 54-4 standard

kompl.  1 x 40.500,00					40.500,00

- Isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija 12V/17Ah.

kom.  2 x 6.500,00					13.000,00

- Isporuka i ugradnja dodatnog ormana za smestanje aku baterija.

kom.  1 x 10.500,00					10.500,00

- Isporuka konvencionalnih optičko-dimnih detektora sličnih tipu DET-DOD-220, „Detnov“, Španija. Detektor je opremljen ne polarizujućom tehnologijom kojom se eliminiše mogućnost greške prilikom povezivanja (moguće je obrnuti plus i minus i sistem i dalje ispravno radi) i tako se omogućava brza konekcija i pustanje sistema u rad. Javljač ima EN54-7 standard.

kom.  5 x 2.200,00					11.000,00

- Isporuka konvencionalnih termomaksimalni/termodiferencijalni detektora sličnih tipu DET-DTD-210, „Detnov“, Španija. Detektor je opremljen ne polarizujućom tehnologijom kojom se eliminiše mogućnost greške prilikom povezivanja (moguće je obrnuti plus i minus i sistem i dalje ispravno radi) i tako se omogućava brza konekcija i pustanje sistema u rad. Javljač ima EN54-5 standard.

kom.  2 x 3.200,00					6.400,00

- Isporuka univerzalnog podnožja detektora sličnog tipu Z-200, „Detnov“, Španija.

kom.  7 x 315,00					2.250,00

- Isporuka konvencionalnih ručnih javljača požara sličnih tipu DET-PCD-100, „Detnov“, Španija u kompletu sa podnožjem. Javljač mora da ispunjava EN54-11 standard.

kom.  3 x 3.500,00					10.500,00

- Isporuka alarmne sirene slične tipu DET-SCD-110 “Detnov” Španija.

kom.  2 x 5.300,00					10.600,00

- Isporuka glasovne telefonske dojave  sl. Tipu SATEL SAT-DT-1, sa jednim ulazom i mogućnošću poziva 6 telefonska broja.

kom.  1 x 8.400,00					  8.400,00

- Isporuka i polaganje instalacionog kabla J-H(St)H 2x2x0,8 mm kroz HF creva. Pozicija obuhvata i isporuku i ugradnju potrebnog dodatnog pribora ( razvodne kutije, tiplovi, šrafovi, vezice i sl. ).

m1  100 x 160,00					16.000,00

- Isporuka i polaganje kabla za sirene i ostale signale JE-H(St)H 2x2x0.8mm FE180E90 kroz HF crevo za ugradnju u prostor ispod gips ploča. Pozicija obuhvata i isporuku i ugradnju potrebnog dodatnog pribora ( razvodne kutije, tiplovi, šrafovi, vezice i sl. ).

m1  10	 x 550,00					5.500,00

- Isporuka i ugradnja halogen free instalacionih creva HF Ø 16 mm za polaganje kablova za dojavu požara. U kompletu sa svim vezivnim delovima i potrebnim materijalom.

m1  100 x 105,00					10.050,00

- Montaza i povezivanje elemenata sistema dojave pozara (detektora, ručnih javljača, sirena...)

kompl.  1 x 50000,00					50.000,00

- Podešavanje uređaja i opreme, povezivanje centralnog uređaja, testiranje i programiranje, puštanje u rad, provera funkcionalne ispravnosti sistema i obuka korisnika, izrada uputstva za rukovanje.

kompl.  1 x 60000,00					60.000,00

- Ostali nespecificirani montažni materijal.

paušalno						  8.000,00

- Izrada projekta izvedenog objekta u 3 primerka u štampanoj formi I jedan u elektronskoj (dwg).			komplet						  18.000,00

UKUPNObez PDV-a:		280.700,00 din.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

_____________________________

Slobodan Maksimović, dipl. inž. el

Broj licence: 353 7682 04